## Resumo
ID | Nome | Tipo | Prioridade | Descrição
R1 | Limites de Potência | Simples | Crítica | Não exceder potência máxima de carregamento da estação
R2 | Prioridades de Carregamento | Complexa | Alta | Ajustar potência com base nas prioridades de cada veículo
R3 | Limites de Temperatura | Simples | Crítica | Monitorizar temperatura de baterias e carregadores
R4 | Disponibilidade de Estações | Simples | Média | Verificar disponibilidade de estações para alocação
R5 | Distância ao Depósito | Complexa | Alta | Verificar se autocarro consegue chegar ao depósito
R6 | Tempo Estimado de Carregamento | Complexa | Média | Calcular tempo necessário para carregar cada autocarro
R7 | Balanceamento de Carga | Complexa | Alta | Distribuir carga entre estações sem sobrecarregar rede
R8 | Saúde da Bateria | Simples | Baixa | Monitorizar ciclos de carga e degradação da bateria

## R1_Limites_Potencia
Parâmetro | Valor | Unidade | Descrição
Potência máxima por estação | 150 | kW | Potência máxima que cada estação pode fornecer
Bateria máxima autocarro | 350 | kWh | Capacidade total da bateria de cada autocarro
Nível crítico bateria | 20 | % | Nível abaixo do qual é crítico carregar
Nível ideal bateria | 80 | % | Nível ideal para operação normal

## R2_Prioridades
Autocarro | Rota ID | Rota Nome | Prioridade | Distância (km) | Bateria Mínima Requerida (%) | Score Prioridade
BUS-001 | 200 | Bolhão - Castelo Queijo | Alta | 9.85 | 30 | 30
BUS-002 | 201 | Aliados - Viso | Normal | 9.78 | 30 | 20
BUS-003 | 202 | Aliados - Passeio Alegre | Crítica | 5.31 | 20 | 40

## R3_Temperatura
Parâmetro | Valor | Unidade | Ação se Exceder | Potência Ajustada
Temperatura máxima bateria | 45 | °C | PARAR carregamento imediatamente | 0
Temperatura ideal mínima bateria | 15 | °C | Pré-aquecer bateria antes de carregar | 50
Temperatura ideal máxima bateria | 35 | °C | REDUZIR potência para 80 kW | 80
Temperatura máxima carregador | 60 | °C | Aguardar arrefecimento do carregador | 0

## R4_Disponibilidade
Estado | Descrição | Pode Alocar? | Ação Requerida
IDLE | Estação disponível para uso | Sim | Disponível para alocação
CHARGING | Estação ocupada a carregar | Não | Aguardar fim do carregamento
FAULT | Estação com falha técnica | Não | Reparação técnica necessária
MAINTENANCE | Estação em manutenção | Não | Aguardar fim da manutenção

## R5_Distancia
Parâmetro | Valor | Unidade | Descrição
Latitude Depósito | 41.1836 | ° | Coordenada GPS do depósito STCP
Longitude Depósito | -8.619 | ° | Coordenada GPS do depósito STCP
Consumo por km | 1.5 | kWh/km | Consumo médio de energia por quilómetro
Margem de segurança | 1.2 | multiplicador | 20% de margem para imprevistos
Condição | Status | Urgência | Ação
Autonomia < Distância × 1.2 | CRÍTICO - Não chega ao depósito | 100 | Carregar IMEDIATAMENTE
Autonomia < Distância × 1.5 | ALERTA - Margem reduzida | 60 | Carregar em breve
Autonomia ≥ Distância × 1.5 | OK - Consegue chegar | 0 | Sem ação necessária

## R6_Tempo_Carregamento
Potência (kW) | Tempo para 10% (min) | Tempo para 20% (min) | Tempo para 30% (min) | Tempo para 50% (min) | Classificação
150 | 14 | 28 | 42 | 70 | Carregamento Ultra-Rápido
120 | 17.5 | 35 | 52.5 | 87.5 | Carregamento Rápido
80 | 26.25 | 52.5 | 78.75 | 131.25 | Carregamento Normal
50 | 42 | 84 | 126 | 210 | Carregamento Lento

## R7_Balanceamento
Parâmetro | Valor | Unidade
Potência total disponível | 450 | kW
Limite da rede elétrica | 400 | kW
Número de estações | 3 | unidades
Potência máxima por estação | 150 | kW
Carga Total | Status | Ação | Potência Máxima por Estação
> 400 kW | SOBRECARGA | Reduzir potência para 80% por estação | 120 kW
360-400 kW (90-100%) | ALERTA | Reduzir potência para 90% por estação | 135 kW
280-360 kW (70-90%) | CARGA ELEVADA | Monitorizar | 150 kW
< 280 kW (<70%) | NORMAL | Sem ação | 150 kW

## R8_Saude_Bateria
Parâmetro | Valor | Unidade | Descrição
Ciclos máximos recomendados | 3000 | ciclos | Vida útil esperada da bateria
Profundidade descarga ideal mínima | 20 | % | Não descarregar abaixo deste nível
Profundidade descarga ideal máxima | 80 | % | Não carregar acima deste nível
Capacidade inicial bateria | 350 | kWh | Capacidade nova da bateria
Nível Bateria | Status | Impacto | Recomendação
< 20% | ALERTA - Descarga profunda | Reduz vida útil da bateria | Carregar até 30% (não até 100%)
20% - 80% | FAIXA IDEAL | Boa para longevidade | Carregar até 80%
> 80% | Acima do ideal | Pode degradar bateria | Não carregar mais

## Algoritmo_Decisao
Passo | Ação | Regras Aplicadas
1 | Obter estado atual dos autocarros (bateria, localização, temperatura) | Todas
2 | Obter estado atual das estações (disponibilidade, potência, temperatura) | R4
3 | Calcular score de urgência (prioridade + bateria + distância) | R2, R5
4 | Verificar restrições (temperatura, potência, alcance) | R1, R3, R5
5 | Ordenar autocarros por urgência decrescente | R2
6 | Alocar estações disponíveis aos autocarros mais urgentes | R4
7 | Ajustar potência com base em balanceamento e temperatura | R1, R3, R7

## Exemplo_Pratico
Autocarro | Bateria Atual | Prioridade Rota | Distância Depósito (km) | Autonomia (km) | Consegue Chegar? | Urgência Score | Decisão | Estação Alocada | Potência (kW)
BUS-001 | 30 | Alta | 7.8 | 70 | Sim | 60 | CARREGAR EM BREVE | CS-002 | 120
BUS-002 | 70 | Normal | 2.5 | 163.3 | Sim | 0 | NÃO NECESSÁRIO | Nenhuma | 0
BUS-003 | 25 | Crítica | 6.5 | 58.3 | Sim | 100 | CARREGAR AGORA | CS-001 | 150

## Glossario
Termo | Definição
kW | Quilowatt - Unidade de potência (velocidade de carregamento)
kWh | Quilowatt-hora - Unidade de energia (capacidade da bateria)
Score de Urgência | Valor 0-100 que indica urgência de carregamento
Profundidade de Descarga | Percentagem da capacidade da bateria utilizada
Ciclo de Carga | Uma carga completa seguida de descarga completa
Balanceamento de Carga | Distribuição equilibrada de potência entre estações
Autonomia | Distância que o autocarro pode percorrer com bateria atual
Margem de Segurança | Percentagem extra de energia para imprevistos